管网维护部采购明细

| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸门类 | 法兰蝶阀 | DN100 |  |
|  |  | DN150 |  |
|  |  | DN200 |  |
|  |  | DN300 |  |
|  | 伸缩蝶阀 | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
|  |  | DN800 |  |
|  | 暗杆闸阀 | DN50 |  |
|  |  | DN80 |  |
|  |  | DN100 |  |
|  |  | DN150 |  |
|  |  | DN200 |  |
|  |  | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
| 堵漏抱卡 | PE抱卡 | DN80 |  |
|  |  | DN100 |  |
|  |  | DN150 |  |
|  |  | DN200 |  |
|  |  | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  | 球墨铸铁 直抱卡 | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| 堵漏抱卡 | 球墨铸铁 直抱卡 | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
|  |  | DN800 |  |
|  | 球墨铸铁 大小头抱卡 | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
|  |  | DN800 |  |
| 管道类 | PE管材 | DN80 |  |
|  |  | DN100 |  |
|  |  | DN150 |  |
|  |  | DN200 |  |
|  |  | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  | 钢制管材 | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
|  |  | DN800 |  |
|  | 球墨铸铁管材 | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| 管道类 | 球墨铸铁管材 | DN800 |  |
| 辅助材料类 | 法兰胶垫 | DN50 |  |
|  |  | DN80 |  |
|  |  | DN100 |  |
|  |  | DN150 |  |
|  |  | DN200 |  |
|  |  | DN300 |  |
|  |  | DN400 |  |
|  |  | DN500 |  |
|  |  | DN600 |  |
|  |  | DN700 |  |
|  |  | DN800 |  |
| 工具类 | 活口扳手 | 8寸 |  |
|  |  | 10寸 |  |
|  |  | 12寸 |  |
|  |  | 14寸 |  |
|  | 冲击改锥 | 一字（大、小号） |  |
|  |  | 十字（大、小号） |  |
|  | 开口扳手 | 5.5×7mm |  |
|  |  | 8×10mm |  |
|  |  | 9×11mm |  |
|  |  | 10×12mm |  |
|  |  | 11×13mm |  |
|  |  | 12×14mm |  |
|  |  | 13×15mm |  |
| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| 工具类 | 开口扳手 | 14×17mm |  |
|  |  | 16×18mm |  |
|  |  | 17×19mm |  |
|  |  | 19×22mm |  |
|  |  | 18×21mm |  |
|  |  | 21×23mm |  |
|  |  | 22×24mm |  |
|  |  | 24×27mm |  |
|  |  | 27×30mm |  |
|  |  | 30×32mm |  |
|  |  | 32×34mm |  |
|  |  | 36×36mm |  |
|  |  | 36×41mm |  |
|  |  | 41×46mm |  |
|  | 梅花扳手 | 6×7mm |  |
|  |  | 8×10mm |  |
|  |  | 10×12mm |  |
|  |  | 12×14mm |  |
|  |  | 13×15mm |  |
|  |  | 14×17mm |  |
|  |  | 16×18mm |  |
|  |  | 17×19mm |  |
|  |  | 22×24mm |  |
|  |  | 24×27mm |  |
|  |  | 27×30mm |  |
| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| 工具类 | 梅花扳手 | 30×32mm |  |
|  |  | 32×34mm |  |
|  |  | 36×36mm |  |
|  |  | 36×41mm |  |
|  |  | 41×46mm |  |
|  | 棘轮扳手 | 8mm-32mm |  |
|  | 管钳 | 14寸 |  |
|  |  | 18寸 |  |
|  |  | 24寸 |  |
|  |  | 48寸 |  |
|  | 内六角扳手 |  |  |
|  | 老虎钳子 |  |  |
|  | 尖嘴钳子 |  |  |
|  | 手锤 | 8磅 |  |
|  |  | 6磅 |  |
|  |  | 4磅 |  |
|  | 手锯 |  |  |
|  | 铁锹 | 圆头、方头 |  |
|  | 簪锹 |  |  |
|  | 镐 | 大、小 |  |
|  | 簪子 |  |  |
|  | 工具包 | 17寸 |  |
|  | PPR管剪刀 | 40、63mm |  |
| 电动工具类 | 电锤 |  |  |
|  | 大电镐 |  |  |
| 类型 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| 电动工具类 | 角磨机 |  |  |
|  | 锂电池手电钻 |  |  |
|  | 电动扳手 |  |  |
|  | 污水泵 | 2寸 |  |
|  |  | 3寸 |  |
|  | 移动泵站 |  |  |
|  | 发电机 |  |  |
|  | 户外电线 | 2.5m²+3 |  |
|  |  | 4m²+3 |  |
|  | 线轴 |  |  |
|  | 汽油锯 |  |  |
|  | 马路切割机 |  |  |
|  | 手持热熔机 | 15-63 |  |
|  |  | 75-110 |  |
|  | 锂电池角磨机 |  |  |